負責任AI智慧軟體醫材試用申請書

第一部分：基本資料(廠商申請者系統自動帶入註冊時已填寫基本資料)

| 一、申請資料 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 申請編號 | 系統自動產生 |  |  |  |
| 軟體中文名稱 |  |  |  |  |
| 軟體英文名稱 |  |  |  |  |
| 廠商 |  |  | 聯絡人 |  |
| 公司電話 |  |  | 手機 |  |
| 單位/科部 |  | 申請者 |  |  |
| 分機 |  |  | MVPN |  |
| 電子信箱 |  |  |  |  |
| 二、醫療器材軟體來源之產權查證(*必填) |  |  |  |  |
| 1.產權製造商名稱： (備註：請上傳廠商該物件之產權文件或是已簽署之合約)。 2.本院是否有醫療器材智慧財產權(IP)歸屬 是 否 3.智慧財產權歸屬說明 |  |  |  |  |
| 三、通過許可證情形(*必填) |  |  |  |  |
| 已有臺灣衛生福利部食品藥物管理署許可證(TFDA)，申請臨床試用。 已有美國食品藥品監督管理局(FDA)，但無TFDA，申請臨床試用。 已有歐洲合格認證(CE)，申請臨床試用。 無臺灣或美國相關主管單位許可證，已申請臨床試用(IRB核准號 ) 其他，說明: |  |  |  |  |
| 四、醫療器材軟體使用目的與方式簡要說明： |  |  |  |  |
| (備註：可說明為改善診斷正確性、輔助醫療決策、取代大量 勞力工作、提升醫療風險預警時效) |  |  |  |  |
| 五、AI智慧醫材風險分級評估(IMDRF) |  |  |  |  |
| - 自評風險分級評估(IMDRF) (*必填) 第Ⅰ級 第Ⅱ級 第Ⅲ級 第Ⅳ級 |  |  |  |  |
| 2.自評風險分級理由說明： 範例-系統分析結果「心臟外周脂肪」、「心臓鈣化」與「主動脈鈣化」，交由醫師再評估。並不直接驅動臨床管理治療或診斷。非危急情况。 |  |  |  |  |

| 醫療器材軟體適用之醫療照護情況 | 醫療器材軟體適用之提供的資訊對於醫療照護決策之重要性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 治療或診斷 | 驅動(drive)臨床管理 | 告知(inform)臨床管理資訊 |
| 危急情況 | IV | III | II |
| 嚴重情況 | III | II | I |
| 非嚴重情況 | II | I | I |

六、九大透明性原則及可解釋性分析

九大透明度指標; AI產品九大透明指標說明. 介入詳情及輸出; Details and output of the intervention. 介入目的; Purpose of the intervention. 介入的警告範圍外使用; Cautioned Out-of-Scope Use of the intervention. 介入開發詳情及輸入特徵; Intervention development details and input features. 確保介入開發公平性的過程; Process used to ensure fairness in development of the intervention. 外部驗證過程; External validation process. 模型表現的量化指標; Quantitative measures of performance. 介入實施和使用的持續維護; Ongoing maintenance of intervention implementation and use. 更新和持續驗證或公平性評估計劃; Update and continued validation or fairness assessment schedule.

七、智慧醫療產品所屬系統資訊

- 主要運算硬體配置地點：(*必填) 資訊部機房(兒童醫院 樓、教研大樓 樓、蘭醫師大樓 樓) 彰基體系人工智慧發展中心機房(蘭醫師大樓 4 樓) 臨床端設備： （請註明單位，如：影像醫學部） - 主要運算硬體設備廠牌/型號：(*必填) 範例-Asus/D940MX；Fongcon/FCN-7164GC-T4 - 是否需要本院提供GPU、CPU等運算資源： 是，請說明inference時的資源作為資源配置參考： 否廠商自備主機 - Docker image提供方式(*必填) 自備Docker image 詳列安裝環境套件版本 - 主要運算軟體配置-作業系統類型與版本(*必填) Windows版本： Linux版本： 其他，請說明： 各設備應使用最新版或長期支援版（LTS版）作業系統，選用之作業系統原廠支援期限應大於醫材軟體預定使用年限，例如：電腦作業系統版本為ubuntu22.04LTS；Linux - 作業系統啟用之服務與連接埠(備註：除必要之服務外，停用其他非必要之服務) 範例：http; 範例：80. 範例：https; 範例：443. http; 80. tcp; 8001. tcp; 8002. - 是否需安裝client軟體於院内電腦(*必填) 是，請說明程式名稱版本及安裝地點: 否 用戶端軟體安裝要求填寫範例-1.可透過IE/Chrome瀏覽器直接使用（如另需安裝元件請務必說明）2.需安裝client軟體於影像醫學部/診間或病房。 - 網絡連線型式：(*必填) 有線 無線 - 網路連線速率要求 - 主機固定IP需求組數(*必填) - 是否對外連線(*必填) 是 否 - 平均每筆檢查運算時間 範例-5分鐘(Win11及Ubuntu 22.04 Nvidia T4) 請說明運算環境及所需運算時間 - 容量規劃： - 推論結果回傳至系統 Portal HIS PACS LIS RIS CIS(ICIP/ICCA) 院外系统，請說明: 獨立系统不回傳 其他，請說明: - 回傳方式 Web Service API 資料庫中繼資料表 結果批次回傳，請說明（頻率/時段） 結果即時回傳 其他，請說明: - 輸入資料大小、筆數預估(以每日最大量計算)： - 需輸入的欄位說明，如有多項，請分點說明： 欄位名稱; 資料型別/大小; 個資/去識別處理⽅式說明 (系統如與外連線，資料需去識別). 僅讀取像素資料，因此無個資資料. - 輸入資料來源範圍篩選(例如：特定區域、特定診斷/醫令/術式、特定儀器...)：備註：輸出的欄位說明，如有多項，請分點說明 欄位名稱; 資料型別/大小; 個資/去識別處理方式說明. - 輸出說明(試用輸出地點)： - 試用者畫面呈現： - 試用資訊內容： - 試用者畫面樣式 - 是否有AI智慧醫療器材軟體使用手冊 - 否 - 系統架構圖(*必填)：說明並上傳附件檔案(1) (備註：包含與該服務主機連接的所有設備((client端、儀器、switch...等))、架構網路拓樸(包含各設備開啟的Port與Protocol)、資料串接 流程。以上可在同張圖上或是分多張說明皆可。 - 系統需介接醫院資訊系統資料來源：(此系統於院內分級將作為AI產品及所屬系統之資安防護等級依據，待回覆後續填覆第二部分資安評估)

第二部分：醫療資訊安全評估(建議由開發單位資訊工程師填寫)

資訊安全相關訊息查詢路徑:KM系统/知識館 / 彰基總院 / 8920_資訊部 / ISO 27001資訊安全管理系統作業程序書

備註：為維護資訊安全，系統上線後資訊室仍將持續進行資訊安全測試。如發現須改善之漏洞，管理單位(申請單位)應於收到通知後要求智慧醫材軟體供應者限期修正。如超過可接受風險，應停止試用至改善完成為止。

- 本次試用之醫材軟體，過去是否已於本院通過試用申請程序 (*必填)

是 否，同意負擔資訊工程師人力成本請資訊部提供協助

二、資通系統防護需求等級：

普 中 高

三、是否已經依據等級回填自評表(請參考資安法檢核表)(上傳檔案)

- 系統與程式安全性檢測(依據防護等級視需要提供)

檢 測 項 目; 檢測產品; 檢測產品之版本; 檢測特徵版本; 上傳報告. 系統安全性檢測; 系統安全性檢測範本(上傳檔案)(2). 程式動態檢測; 程式動態檢測範本(上傳檔案)(3). 程式靜態(源碼)檢測; 程式靜態(源碼)檢測範本(上傳檔案)(4). 備註： - 安全性檢測皆需提供執⾏程式版本與特徵（檢測規則）版本 - 動態與靜態檢測均須列出檢測標的清單 - 報告語言限制繁體中文或英文

- 系統與程式安全性檢測補充說明：

- 資料傳輸採用之加密機制及版本：

- 系統上線後故障處理機制---是否試用於緊急醫療處置情境

- 是 - 否→系統停止服務，回歸人工作業、 其他，請說明

- 旁路測試計畫(*必填)：旁路測試報告(檔案上傳)(5) 備註：旁路測試目的只是要確認在該AI服務中斷時，原本作業流程是否會受到影響，是否有Bypass該服務(設備)的方式。注意：這邊指的作業流程非僅限於和Portal相關作業，尚包含儀器DICOM上傳PACS或和本AI服務串接之設備相關日常作業，並請先行測試計畫可行性。

- 備份還原計畫：

第三部分：資料去識別、保存及銷毀管理機制(個資保護)

| 一、資料輸入、運算資料保留機制 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 自醫院端輸入資料 | 運算過程資料 | 運算結果資料 |
| 是否保留 | 保留 不保留 | 保留 不保留 | 保留 不保留 |
| 是否去識別 | 是 否 | 是 否 | 是 否 |
| 保留位置 | 回傳院內系統 上傳院外系統 其他，請說明 | 回傳院內系統 上傳院外系統 其他，請說明 | 回傳院內系統 上傳院外系統 其他，請說明 |
| 保留期限 | __個月 | __個月 | __個月 |
| 資料接觸人員權限管制機制 | 登入Web介面或工作站之HIS，PACS…. | 登入Web介面或工作站之HIS，PACS…. | 登入Web介面或工作站之HIS，PACS…. |
| 試用結束後資料處理機制 | 交由資訊部處理 交由主持人處理 刪除傳統磁碟與SSD內容 其他，請說明 | 交由資訊部處理 交由主持人處理 刪除傳統磁碟與SSD內容 其他，請說明 | 交由資訊部處理 交由主持人處理 刪除傳統磁碟與SSD內容 其他，請說明 |
| 銷毀機制 |  |  |  |
| 聲明： 1.申請者、協同申請者以及單位主管皆保證此所提之醫療器材軟體內容敘述屬實。申請者願意負擔一切責任 2.於彰化基督教醫院試用之醫療醫材軟體，不代表可作為商業使用之憑證 |  |  |  |