因應疑似伊波拉病毒感染病人檢體

常規檢驗及包裝運送之實驗室生物安全查檢表

- 設置單位：

- 檢驗部門：

- 實驗室生物安全等級：

- 整備現況：

| 稽核項目 | 查檢內容 | 完成整備情形 | 補充說明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是 | 否 |  |
| 實驗室生物安全政策 | 盡量避免疑似伊波拉病毒感染病人進行非必要之常規臨床檢驗。如果可能，考量在確認是否為伊波拉病毒感染後再進行相關臨床檢驗。 |  |  |  |
|  | 所有常規檢驗應視進行之檢驗項目及危害風險，落實標準防護措施、接觸傳播防護措施及飛沫傳播隔離措施等，以避免發生實驗室感染意外。 |  |  |  |
| 實驗室工作人員及其防護 | 應指派經過訓練且經驗豐富之檢驗人員負責。 |  |  |  |
|  | 實驗室工作人員應接受個人防護裝備之穿脫教育訓練，並確認能正確及熟練穿脫個人防護裝備。 |  |  |  |
|  | 確認個人防護裝備之穿著，不可有皮膚暴露的情況。 |  |  |  |
|  | 穿脫個人防護裝備時，宜由通過個人防護裝備穿脫訓練之同袍，協助監督穿脫個人防護裝備流程之正確性。 |  |  |  |
|  | 戴雙層手套、戴N95口罩、穿戴拋棄式防護面罩、拋棄式防水性(fluid resistant)連身型防護衣及拋棄式防水長筒鞋套。 |  |  |  |
| 實驗室設施及設備 | 進行疑似伊波拉病毒感染病人之常規檢驗（包括生化、血液及尿液等檢驗項目），可考量於病人隔離房或其內部隔離設施進行，使用定點照護檢驗（Point-of-care）儀器及檢測方法進行檢驗，或使用密閉式全自動分析儀器進行相關檢驗。 |  |  |  |
| 實驗室優良微生物操作規範 | 於臨床實驗室進行病人檢體操作時，應穿著適當人員防護裝備及使用物理防護裝置，以保護實驗工作人員之手鼻、眼睛及皮膚接觸病人檢體。包括使用Class II BSC或防噴濺擋板進行操作，如Class II BSC或防噴濺擋板無法使用時，應確保工作人員防護之有效性。 |  |  |  |
| 實驗室清潔、消毒及滅菌 | 進行常規檢驗所使用之儀器設備，以500 ppm 含氯之消毒劑(如市售之5%含氯漂白水稀釋100倍)進行消毒或根據原廠儀器操作手冊之消毒規定，進行相關清潔、消毒及除汙。 |  |  |  |
| 檢體包裝運送 | 疑似伊波拉病毒感染病人檢體，應由專人使用密閉容器直接送至實驗室，由專人簽收，不可使用自動傳送系統運送檢體。 |  |  |  |
|  | 有關伊波拉病毒檢驗，應依據「傳染病防治法」第46條第1項第2款規定，由收治疑似病人之醫療機構，通知所在疾病管制署該區管制中心到院收取檢體，再由該區管制中心送至疾病管制署昆陽辦公室檢體單一窗口，進行後續檢驗及轉檢作業。 |  |  |  |
|  | 應遵照「衛生福利部感染性生物材料管理作業要點」第七點以之P620包裝規定。 |  |  |  |
| 實驗室緊急應變與意外事件之處置 | 實驗室工作人員知悉實驗室緊急應變計畫、溢出物處理程序及意外事件通報流程。 |  |  |  |
| 填表人（簽章） |  | 填表日期 | 年 月 日 |
| 檢驗部門主管 （簽章） |  | 審核日期 | 年 月 日 |

# Text boxes

2019/07/19修訂