醫學實驗室處理嚴重特殊傳染性肺炎檢體之實驗室生物安全查檢表

- 設置單位：

- 檢驗部門：

- 實驗室生物安全等級：

- 整備現況：

| 稽核項目 | 查檢內容 | 完成整備情形 | 補充說明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是 | 否 |  |
| 一、實驗室生物安全政策 | 對於來自大陸武漢而有不明原因肺炎病人檢體檢驗，已進行實驗室生物風險管理評估，對於涉及相關臨床檢驗工作，已研訂相關生物安全管理政策，落實人員生物安全防護，避免發生實驗室感染意外。 |  |  |  |
| 二、實驗室工作人員資格及安全防護 | 指派訓練有素且經驗豐富之檢驗人員負責相關檢驗工作。 |  |  |  |
|  | 確認實驗室工作人員能正確及熟練穿脫及使用個人防護裝備。 |  |  |  |
| 三、常規檢驗（包括血液學和臨床生化學等） | 符合BSL-2實驗室安全規範進行相關檢驗工作。 【備註】非屬微生物實驗室之醫學實驗室，生物安全櫃非必要之安全設備。 |  |  |  |
| 四、分裝、稀釋檢體或進行細菌或真菌接種培養基等操作 | 符合BSL-2實驗室安全規範且提升以下人員安全防護要求，進行相關操作： 可能產生氣膠或液滴的步驟（例如超音波、震盪等），應於生物安全櫃（BSC）進行操作。 根據進行特定操作可能產生之氣膠及暴露風險，穿戴適當個人防護裝備，包括拋棄式手套，帶有袖口之正面無接縫或背綁式罩袍、頭套、拋棄式鞋套或專用鞋（視情況）、眼部防護具（例如護目鏡）及外科口罩，或全面式面盾。 檢體離心應使用密封的離心轉子或安全杯進行；轉子或安全杯應在BSC拆卸。 如有步驟或流程不適合在BSC進行，則必須使用個人防護裝備（例如：呼吸防護具、面盾）以及物理性阻隔裝置（例如：離心機安全杯或密閉轉子）之適當組合，保護工作人員安全。 |  |  |  |
| 五、實驗室清潔、消毒及滅菌 | 檢體處理後，應對工作台表面及使用設備進行消毒，以5％漂白水溶液適當處理生物危害性溢出物。 所有感染性廢棄物丟棄前，應以高溫高壓滅菌、焚燒或化學消毒進行除汙。受汙染物質包含液體和固體廢棄物。 |  |  |  |
| 六、檢體包裝運送 | 檢體視為B類感染性物質，應遵循P650包裝指示運送。實驗室具備符合規定之包裝器材可供使用。 檢體外送之託運人員已符合託運B類感染性物質應具備之資格。 已規劃自行或委託貨運業者，以適當之交通工具進行道路運送。 |  |  |  |
| 七、實驗室緊急應變與意外事件之處置 | 實驗室工作人員熟悉實驗室緊急應變計畫、溢出物處理程序及意外事件通報流程。 |  |  |  |
| 填表人（簽章） |  | 填表日期 | 年 月 日 |
| 檢驗部門主管 （簽章） |  | 審查日期 | 年 月 日 |
| 生物安全會* (簽章) |  | 審查日期 | 年 月 日 |

*：依法免設生物安全會之單位，免送生物安全會審查。

# Text boxes

2020/01/15修訂